## Sheet1
福建省污水处理厂出水COD、氨氮自行监测月统计表
污水处理厂名称：北峰城市污水处理厂 |  | COD处理月合格率：100 ％ | 氨氮处理月合格率：100 ％
日 期 | 出水COD自行监测 日平均值（mg/l） | 出水氨氮自行监测 日平均值（mg/l） | 异常情况备注
2018-02-01 | 12.409 | 0.605
2018-02-02 | 9.277 | 0.553
2018-02-03 | 2.003 | 0.514
2018-02-04 | 7.689 | 0.282
2018-02-05 | 3.154 | 1.055
2018-02-06 | 8.041 | 1.202
2018-02-07 | 10.882 | 0.669
2018-02-08 | 9.443 | 1.093
2018-02-09 | 9.903 | 2.384
2018-02-10 | 9.598 | 2.117
2018-02-11 | 8.093 | 1.755
2018-02-12 | 10.047 | 1.865
2018-02-13 | 14.541 | 2.141
2018-02-14 | 11.423 | 2.428
2018-02-15 | 8.475 | 2.084
2018-02-16 | 9.362 | 2.079
2018-02-17 | 9.023 | 0.281
2018-02-18 | 8.65 | 0.166
2018-02-19 | 8.161 | 0.242
2018-02-20 | 10.095 | 0.197
2018-02-21 | 10.059 | 0.164
2018-02-22 | 9.508 | 0.172
2018-02-23 | 8.881 | 0.173
2018-02-24 | 9.093 | 0.166
2018-02-25 | 10.509 | 0.599
2018-02-26 | 9.838 | 2.02
2018-02-27 | 6.857 | 2.393
2018-02-28 | 4.334 | 1.857
月平均值 | 8.9053 | 1.1163