## Sheet1
福建省污水处理厂出水COD、氨氮自行监测月统计表
污水处理厂名称：北峰城市污水处理厂 |  | COD处理月合格率：100 ％ | 氨氮处理月合格率：100 ％
日 期 | 出水COD自行监测 日平均值（mg/l） | 出水氨氮自行监测 日平均值（mg/l） | 异常情况备注
2018-03-01 | 2.349 | 1.169
2018-03-02 | 15.569 | 0.262
2018-03-03 | 29.597 | 0.21
2018-03-04 | 17.697 | 0.224
2018-03-05 | 10.013 | 0.241
2018-03-06 | 10.57 | 0.175
2018-03-07 | 8.372 | 0.069
2018-03-08 | 7.604 | 0.1
2018-03-09 | 7.983 | 0.43
2018-03-10 | 8.904 | 0.762
2018-03-11 | 9.957 | 0.324
2018-03-12 | 10.456 | 0.169
2018-03-13 | 6.935 | 0.125
2018-03-14 | 7.154 | 0.131
2018-03-15 | 7.782 | 0.561
2018-03-16 | 8.522 | 0.736
2018-03-17 | 7.711 | 0.54
2018-03-18 | 10.06 | 1.806
2018-03-19 | 9.249 | 1.315
2018-03-20 | 10.565 | 1.153
2018-03-21 | 8.37 | 0.165
2018-03-22 | 8.464 | 0.281
2018-03-23 | 9.203 | 0.806
2018-03-24 | 9.6 | 1.275
2018-03-25 | 9.668 | 1.518
2018-03-26 | 9.886 | 1.963
2018-03-27 | 9.721 | 1.981
2018-03-28 | 9.408 | 2.122
2018-03-29 | 9.23 | 2.533
2018-03-30 | 10.173 | 2.628
2018-03-31 | 9.289 | 1.856
月平均值 | 10.002 | 0.89129