## Sheet1
福建省污水处理厂出水COD、氨氮自行监测月统计表
污水处理厂名称：北峰城市污水处理厂 |  | COD处理月合格率：100 ％ | 氨氮处理月合格率：100 ％
日 期 | 出水COD自行监测 日平均值（mg/l） | 出水氨氮自行监测 日平均值（mg/l） | 异常情况备注
2018-08-01 | 11.6064 | 0.7709
2018-08-02 | 9.6452 | 0.833
2018-08-03 | 9.2064 | 1.1274
2018-08-04 | 8.7195 | 0.37037
2018-08-05 | 8.204 | 0.28421
2018-08-06 | 8.1453 | 0.31004
2018-08-07 | 8.5182 | 0.28592
2018-08-08 | 7.962 | 0.18799
2018-08-09 | 7.1604 | 0.13491
2018-08-10 | 7.5973 | 0.72768
2018-08-11 | 6.9042 | 0.23536
2018-08-12 | 6.813 | 0.80985
2018-08-13 | 7.5387 | 1.1658
2018-08-14 | 7.7799 | 0.34924
2018-08-15 | 6.1434 | 0.17053
2018-08-16 | 6.5376 | 0.22709
2018-08-17 | 7.6503 | 0.11331
2018-08-18 | 7.0862 | 0.11625
2018-08-19 | 6.6154 | 0.13866
2018-08-20 | 10.4328 | 0.21286
2018-08-21 | 7.9683 | 0.12589
2018-08-22 | 6.7068 | 0.13128
2018-08-23 | 7.4429 | 0.21293
2018-08-24 | 5.8892 | 0.18349
2018-08-25 | 6.4277 | 0.26606
2018-08-26 | 5.1999 | 0.09156
2018-08-27 | 7.1057 | 0.25683
2018-08-28 | 10.9413 | 0.2878
2018-08-29 | 15.0525 | 0.92749
2018-08-30 | 6.0629 | 0.05182
2018-08-31 | 6.4099 | 0.03839
月平均值 | 7.9185 | 0.35951