|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| **福建省污水处理厂出水COD、氨氮自行监测月统计表** |
|  |  |  |  |
| 污水处理厂名称：宝洲污水处理厂 | COD处理月合格率：100 ％ | 氨氮处理月合格率：100 ％ |
| 日 期 | 出水COD自行监测日平均值（mg/l） | 出水氨氮自行监测日平均值（mg/l） | 异常情况备注 |
|
| 2015年1月1日 | 17.5 | 0.581 | 　 |
| 2015年1月2日 | 17.5 | 0.771 | 　 |
| 2015年1月3日 | 16.2 | 0.693 | 　 |
| 2015年1月4日 | 17.0 | 0.724 | 　 |
| 2015年1月5日 | 16.5 | 0.673 | 　 |
| 2015年1月6日 | 17.8 | 0.592 | 　 |
| 2015年1月7日 | 16.6 | 0.608 | 　 |
| 2015年1月8日 | 17.1 | 0.527 | 　 |
| 2015年1月9日 | 18.4 | 0.743 | 　 |
| 2015年1月10日 | 17.6 | 0.881 | 　 |
| 2015年1月11日 | 19.3 | 0.491 | 　 |
| 2015年1月12日 | 17.9 | 0.473 | 　 |
| 2015年1月13日 | 18.8 | 0.444 | 　 |
| 2015年1月14日 | 17.7 | 0.595 | 　 |
| 2015年1月15日 | 17.9 | 0.483 | 　 |
| 2015年1月16日 | 16.8 | 0.353 | 　 |
| 2015年1月17日 | 16.6 | 0.299 | 　 |
| 2015年1月18日 | 14.2 | 0.335 | 　 |
| 2015年1月19日 | 15.3 | 0.536 | 　 |
| 2015年1月20日 | 18.7 | 0.616 | 　 |
| 2015年1月21日 | 12.5 | 2.29 | 　 |
| 2015年1月22日 | 16.4 | 0.655 | 　 |
| 2015年1月23日 | 15.7 | 0.775 | 　 |
| 2015年1月24日 | 15.8 | 0.806 | 　 |
| 2015年1月25日 | 16.0 | 0.281 | 　 |
| 2015年1月26日 | 14.7 | 0.778 | 　 |
| 2015年1月27日 | 15.9 | 0.277 | 　 |
| 2015年1月28日 | 15.2 | 0.305 | 　 |
| 2015年1月29日 | 16.4 | 0.225 | 　 |
| 2015年1月30日 | 15.7 | 0.205 | 　 |
| 2015年1月31日 | 16.6 | 0.394 | 　 |
| 月平均值 | 16.7 | 0.594 | 　 |

 |

