|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| **福建省污水处理厂出水COD、氨氮自行监测月统计表** |
|  |  |  |  |
| 污水处理厂名称：宝洲污水处理厂 | COD处理月合格率：100 ％ | 氨氮处理月合格率：100 ％ |
| 日 期 | 出水COD自行监测日平均值（mg/l） | 出水氨氮自行监测日平均值（mg/l） | 异常情况备注 |
|
| 2015年8月1日 | 18.6 | 0.356 | 　 |
| 2015年8月2日 | 17.1 | 0.338 | 　 |
| 2015年8月3日 | 20.1 | 0.260 | 　 |
| 2015年8月4日 | 20.8 | 0.236 | 　 |
| 2015年8月5日 | 19.8 | 0.213 | 　 |
| 2015年8月6日 | 15.4 | 0.221 | 　 |
| 2015年8月7日 | 17.4 | 0.306 | 　 |
| 2015年8月8日 | 18.7 | 0.257 | 　 |
| 2015年8月9日 | 17.5 | 0.413 | 　 |
| 2015年8月10日 | 18.0 | 0.313 | 　 |
| 2015年8月11日 | 16.7 | 0.151 | 　 |
| 2015年8月12日 | 18.3 | 0.126 | 　 |
| 2015年8月13日 | 16.9 | 0.231 | 　 |
| 2015年8月14日 | 18.1 | 0.770 | 　 |
| 2015年8月15日 | 17.6 | 0.698 | 　 |
| 2015年8月16日 | 17.7 | 0.591 | 　 |
| 2015年8月17日 | 20.7 | 0.585 | 　 |
| 2015年8月18日 | 17.6 | 0.228 | 　 |
| 2015年8月19日 | 18.2 | 0.256 | 　 |
| 2015年8月20日 | 18.6 | 0.277 | 　 |
| 2015年8月21日 | 17.2 | 0.256 | 　 |
| 2015年8月22日 | 18.5 | 0.351 | 　 |
| 2015年8月23日 | 18.5 | 0.290 | 　 |
| 2015年8月24日 | 17.9 | 0.355 | 　 |
| 2015年8月25日 | 16.9 | 0.258 | 　 |
| 2015年8月26日 | 18.5 | 0.215 | 　 |
| 2015年8月27日 | 18.9 | 0.304 | 　 |
| 2015年8月28日 | 18.5 | 0.227 | 　 |
| 2015年8月29日 | 18.8 | 0.194 | 　 |
| 2015年8月30日 | 15.9 | 0.212 | 　 |
| 2015年8月31日 | 16.8 | 0.212 | 　 |
| 月平均值 | 18.1 | 0.313 | 　 |

 |

 | http://pzhsyy001.sea30.mfdns.com/images/su.gif |