|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| **福建省污水处理厂出水COD、氨氮自行监测月统计表** |
|  |  |  |  |
| 污水处理厂名称：宝洲污水处理厂 | COD处理月合格率：100 ％ | 氨氮处理月合格率：100 ％ |
| 日 期 | 出水COD自行监测日平均值（mg/l） | 出水氨氮自行监测日平均值（mg/l） | 异常情况备注 |
|
| 2015年11月1日 | 18.8 | 0.681 | 　 |
| 2015年11月2日 | 18.3 | 0.661 | 　 |
| 2015年11月3日 | 19.5 | 0.663 | 　 |
| 2015年11月4日 | 17.5 | 0.681 | 　 |
| 2015年11月5日 | 19.6 | 0.658 | 　 |
| 2015年11月6日 | 18.3 | 0.635 | 　 |
| 2015年11月7日 | 18.4 | 0.645 | 　 |
| 2015年11月8日 | 16.2 | 0.855 | 　 |
| 2015年11月9日 | 18.0 | 0.876 | 　 |
| 2015年11月10日 | 18.3 | 1.09 | 　 |
| 2015年11月11日 | 18.9 | 1.14 | 　 |
| 2015年11月12日 | 20.2 | 1.08 | 　 |
| 2015年11月13日 | 20.4 | 0.751 | 　 |
| 2015年11月14日 | 17.6 | 0.835 | 　 |
| 2015年11月15日 | 16.2 | 0.830 | 　 |
| 2015年11月16日 | 16.7 | 0.937 | 　 |
| 2015年11月17日 | 16.3 | 1.68 | 　 |
| 2015年11月18日 | 18.0 | 1.51 | 　 |
| 2015年11月19日 | 16.3 | 1.67 | 　 |
| 2015年11月20日 | 15.8 | 1.03 | 　 |
| 2015年11月21日 | 17.2 | 1.22 | 　 |
| 2015年11月22日 | 18.8 | 1.02 | 　 |
| 2015年11月23日 | 17.6 | 1.11 | 　 |
| 2015年11月24日 | 17.3 | 0.929 | 　 |
| 2015年11月25日 | 18.1 | 0.816 | 　 |
| 2015年11月26日 | 16.1 | 0.698 | 　 |
| 2015年11月27日 | 17.4 | 0.745 | 　 |
| 2015年11月28日 | 18.0 | 0.503 | 　 |
| 2015年11月29日 | 16.7 | 0.585 | 　 |
| 2015年11月30日 | 17.2 | 0.834 | 　 |
| 月平均值 | 17.8 | 0.912 | 　 |
|  |  |  |  |

 |

