|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **福建省污水处理厂出水COD、氨氮自行监测月统计表** | | | |
|  |  |  |  |
| 污水处理厂名称：北峰城市污水处理厂 | | COD处理月合格率：100 ％ | 氨氮处理月合格率：100 ％ |
| 日 期 | 出水COD自行监测 日平均值（mg/l） | 出水氨氮自行监测 日平均值（mg/l） | 异常情况备注 |
|
| 2015年1月1日 | 13.0 | 1.18 |  |
| 2015年1月2日 | 14.8 | 1.12 |  |
| 2015年1月3日 | 13.7 | 1.30 |  |
| 2015年1月4日 | 14.9 | 1.29 |  |
| 2015年1月5日 | 14.3 | 1.46 |  |
| 2015年1月6日 | 13.7 | 1.48 |  |
| 2015年1月7日 | 14.0 | 1.61 |  |
| 2015年1月8日 | 13.0 | 1.42 |  |
| 2015年1月9日 | 12.4 | 1.51 |  |
| 2015年1月10日 | 13.9 | 1.45 |  |
| 2015年1月11日 | 15.2 | 1.36 |  |
| 2015年1月12日 | 15.3 | 1.34 |  |
| 2015年1月13日 | 14.0 | 1.51 |  |
| 2015年1月14日 | 12.8 | 1.31 |  |
| 2015年1月15日 | 13.6 | 1.40 |  |
| 2015年1月16日 | 12.8 | 1.29 |  |
| 2015年1月17日 | 14.5 | 1.22 |  |
| 2015年1月18日 | 15.0 | 1.43 |  |
| 2015年1月19日 | 14.6 | 1.86 |  |
| 2015年1月20日 | 13.1 | 2.31 |  |
| 2015年1月21日 | 12.5 | 2.29 |  |
| 2015年1月22日 | 13.1 | 1.56 |  |
| 2015年1月23日 | 14.5 | 1.41 |  |
| 2015年1月24日 | 14.6 | 1.51 |  |
| 2015年1月25日 | 13.8 | 1.23 |  |
| 2015年1月26日 | 12.6 | 1.31 |  |
| 2015年1月27日 | 13.6 | 1.10 |  |
| 2015年1月28日 | 16.6 | 1.86 |  |
| 2015年1月29日 | 14.7 | 2.14 |  |
| 2015年1月30日 | 14.1 | 1.77 |  |
| 2015年1月31日 | 13.4 | 1.23 |  |
| 月平均值 | 13.9 | 1.49 |  |