|  |
| --- |
| **福建省污水处理厂出水COD、氨氮自行监测月统计表** |
|  |  |  |  |
| 污水处理厂名称：北峰城市污水处理厂 | COD处理月合格率：100 ％ | 氨氮处理月合格率：100 ％ |
| 日 期 | 出水COD自行监测日平均值（mg/l） | 出水氨氮自行监测日平均值（mg/l） | 异常情况备注 |
|
| 2015年2月1日 | 14.5 | 1.59 | 　 |
| 2015年2月2日 | 13.0 | 1.64 | 　 |
| 2015年2月3日 | 14.3 | 0.45 | 　 |
| 2015年2月4日 | 13.5 | 1.28 | 　 |
| 2015年2月5日 | 14.3 | 1.49 | 　 |
| 2015年2月6日 | 13.4 | 1.10 | 　 |
| 2015年2月7日 | 14.4 | 0.95 | 　 |
| 2015年2月8日 | 15.2 | 1.82 | 　 |
| 2015年2月9日 | 14.7 | 1.26 | 　 |
| 2015年2月10日 | 14.2 | 1.71 | 　 |
| 2015年2月11日 | 15.6 | 1.59 | 　 |
| 2015年2月12日 | 13.3 | 1.28 | 　 |
| 2015年2月13日 | 13.0 | 1.05 | 　 |
| 2015年2月14日 | 14.8 | 1.30 | 　 |
| 2015年2月15日 | 14.5 | 1.32 | 　 |
| 2015年2月16日 | 13.2 | 1.34 | 　 |
| 2015年2月17日 | 13.9 | 1.41 | 　 |
| 2015年2月18日 | 14.1 | 1.21 | 　 |
| 2015年2月19日 | 14.7 | 1.17 | 　 |
| 2015年2月20日 | 13.8 | 1.14 | 　 |
| 2015年2月21日 | 14.1 | 1.25 | 　 |
| 2015年2月22日 | 13.6 | 1.02 | 　 |
| 2015年2月23日 | 14.5 | 1.22 | 　 |
| 2015年2月24日 | 14.1 | 1.17 | 　 |
| 2015年2月25日 | 13.7 | 1.23 | 　 |
| 2015年2月26日 | 12.8 | 1.05 | 　 |
| 2015年2月27日 | 14.6 | 0.999 | 　 |
| 2015年2月28日 | 13.6 | 1.17 | 　 |
| 月平均值 | 14.1 | 1.26 | 　 |