|  |
| --- |
| **福建省污水处理厂出水COD、氨氮自行监测月统计表** |
|  |  |  |  |
| 污水处理厂名称：北峰城市污水处理厂 | COD处理月合格率：100 ％ | 氨氮处理月合格率：100 ％ |
| 日 期 | 出水COD自行监测日平均值（mg/l） | 出水氨氮自行监测日平均值（mg/l） | 异常情况备注 |
|
| 2015年4月1日 | 15.2 | 1.14 | 　 |
| 2015年4月2日 | 10.6 | 1.16 | 　 |
| 2015年4月3日 | 12.1 | 1.99 | 　 |
| 2015年4月4日 | 12.3 | 1.57 | 　 |
| 2015年4月5日 | 14.1 | 2.06 | 　 |
| 2015年4月6日 | 14.7 | 1.93 | 　 |
| 2015年4月7日 | 13.7 | 1.76 | 　 |
| 2015年4月8日 | 16.6 | 1.72 | 　 |
| 2015年4月9日 | 15.8 | 1.83 | 　 |
| 2015年4月10日 | 16.0 | 1.76 | 　 |
| 2015年4月11日 | 15.7 | 1.31 | 　 |
| 2015年4月12日 | 16.6 | 1.46 | 　 |
| 2015年4月13日 | 15.2 | 1.26 | 　 |
| 2015年4月14日 | 15.7 | 1.40 | 　 |
| 2015年4月15日 | 14.6 | 2.37 | 　 |
| 2015年4月16日 | 14.4 | 2.12 | 　 |
| 2015年4月17日 | 15.1 | 1.36 | 　 |
| 2015年4月18日 | 15.6 | 1.49 | 　 |
| 2015年4月19日 | 15.2 | 1.37 | 　 |
| 2015年4月20日 | 19.0 | 1.57 | 　 |
| 2015年4月21日 | 14.1 | 1.44 | 　 |
| 2015年4月22日 | 14.3 | 1.68 | 　 |
| 2015年4月23日 | 14.6 | 2.05 | 　 |
| 2015年4月24日 | 15.7 | 1.81 | 　 |
| 2015年4月25日 | 14.8 | 1.95 | 　 |
| 2015年4月26日 | 19.1 | 2.18 | 　 |
| 2015年4月27日 | 15.2 | 1.24 | 　 |
| 2015年4月28日 | 14.7 | 1.10 | 　 |
| 2015年4月29日 | 16.6 | 1.69 | 　 |
| 2015年4月30日 | 15.9 | 1.45 | 　 |
| 月平均值 | 15.1 | 1.64 | 　 |