|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| **福建省污水处理厂出水COD、氨氮自行监测月统计表** |
|  |  |  |  |
| 污水处理厂名称：北峰城市污水处理厂 | COD处理月合格率：100 ％ | 氨氮处理月合格率：100 ％ |
| 日 期 | 出水COD自行监测日平均值（mg/l） | 出水氨氮自行监测日平均值（mg/l） | 异常情况备注 |
|
| 2015年7月1日 | 14.5 | 1.62 | 　 |
| 2015年7月2日 | 15.5 | 2.09 | 　 |
| 2015年7月3日 | 14.2 | 2.43 | 　 |
| 2015年7月4日 | 15.6 | 1.58 | 　 |
| 2015年7月5日 | 17.5 | 1.68 | 　 |
| 2015年7月6日 | 15.6 | 1.47 | 　 |
| 2015年7月7日 | 16.6 | 1.52 | 　 |
| 2015年7月8日 | 15.3 | 1.47 | 　 |
| 2015年7月9日 | 19.0 | 1.88 | 　 |
| 2015年7月10日 | 17.7 | 1.44 | 　 |
| 2015年7月11日 | 15.8 | 1.59 | 　 |
| 2015年7月12日 | 15.3 | 1.96 | 　 |
| 2015年7月13日 | 14.6 | 1.78 | 　 |
| 2015年7月14日 | 15.2 | 2.82 | 　 |
| 2015年7月15日 | 14.5 | 2.49 | 　 |
| 2015年7月16日 | 14.9 | 2.64 | 　 |
| 2015年7月17日 | 14.4 | 2.45 | 　 |
| 2015年7月18日 | 14.9 | 1.41 | 　 |
| 2015年7月19日 | 15.3 | 1.21 | 　 |
| 2015年7月20日 | 16.6 | 1.66 | 　 |
| 2015年7月21日 | 15.7 | 1.49 | 　 |
| 2015年7月22日 | 18.8 | 1.59 | 　 |
| 2015年7月23日 | 14.9 | 1.39 | 　 |
| 2015年7月24日 | 17.3 | 1.61 | 　 |
| 2015年7月25日 | 16.0 | 1.09 | 　 |
| 2015年7月26日 | 15.4 | 1.51 | 　 |
| 2015年7月27日 | 14.2 | 1.08 | 　 |
| 2015年7月28日 | 15.0 | 1.32 | 　 |
| 2015年7月29日 | 14.7 | 1.37 | 　 |
| 2015年7月30日 | 14.0 | 1.01 | 　 |
| 2015年7月31日 | 15.3 | 1.31 | 　 |
| 月平均值 | 15.6 | 1.68 | 　 |

 |

 | http://pzhsyy001.sea30.mfdns.com/images/su.gif |