|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| **福建省污水处理厂出水COD、氨氮自行监测月统计表** |
|  |  |  |  |
| 污水处理厂名称：北峰城市污水处理厂 | COD处理月合格率：100 ％ | 氨氮处理月合格率：100 ％ |
| 日 期 | 出水COD自行监测日平均值（mg/l） | 出水氨氮自行监测日平均值（mg/l） | 异常情况备注 |
|
| 2015年11月1日 | 14.1 | 1.38 | 　 |
| 2015年11月2日 | 14.2 | 1.31 | 　 |
| 2015年11月3日 | 13.5 | 1.24 | 　 |
| 2015年11月4日 | 14.7 | 1.32 | 　 |
| 2015年11月5日 | 13.5 | 1.22 | 　 |
| 2015年11月6日 | 14.7 | 1.27 | 　 |
| 2015年11月7日 | 16.7 | 1.19 | 　 |
| 2015年11月8日 | 15.2 | 1.14 | 　 |
| 2015年11月9日 | 14.0 | 1.09 | 　 |
| 2015年11月10日 | 14.9 | 2.07 | 　 |
| 2015年11月11日 | 13.5 | 1.46 | 　 |
| 2015年11月12日 | 16.2 | 1.54 | 　 |
| 2015年11月13日 | 16.3 | 1.06 | 　 |
| 2015年11月14日 | 14.4 | 0.54 | 　 |
| 2015年11月15日 | 14.2 | 0.80 | 　 |
| 2015年11月16日 | 14.9 | 1.02 | 　 |
| 2015年11月17日 | 15.0 | 1.46 | 　 |
| 2015年11月18日 | 13.8 | 1.67 | 　 |
| 2015年11月19日 | 14.3 | 1.57 | 　 |
| 2015年11月20日 | 14.5 | 1.37 | 　 |
| 2015年11月21日 | 14.9 | 1.17 | 　 |
| 2015年11月22日 | 16.3 | 1.49 | 　 |
| 2015年11月23日 | 16.8 | 1.39 | 　 |
| 2015年11月24日 | 16.1 | 1.66 | 　 |
| 2015年11月25日 | 18.9 | 1.43 | 　 |
| 2015年11月26日 | 15.1 | 1.23 | 　 |
| 2015年11月27日 | 18.2 | 1.26 | 　 |
| 2015年11月28日 | 14.9 | 1.01 | 　 |
| 2015年11月29日 | 15.6 | 1.10 | 　 |
| 2015年11月30日 | 15.1 | 1.06 | 　 |
| 月平均值 | 15.2 | 1.28 | 　 |

 |

