## Sheet1
福建省污水处理厂出水COD、氨氮自行监测月统计表
污水处理厂名称：北峰城市污水处理厂 |  | COD处理月合格率：100 ％ | 氨氮处理月合格率：100 ％
日 期 | 出水COD自行监测 日平均值（mg/l） | 出水氨氮自行监测 日平均值（mg/l） | 异常情况备注
2018-07-01 | 14.7621 | 1.0697
2018-07-02 | 19.3064 | 0.73397
2018-07-03 | 16.333 | 0.11411
2018-07-04 | - | 0.15057
2018-07-05 | 17.7249 | 0.23037
2018-07-06 | 15.4258 | 0.0343
2018-07-07 | 9.0166 | 0.1803
2018-07-08 | 5.8078 | 0.29688
2018-07-09 | 5.7305 | 0.15516
2018-07-10 | 4.6058 | 0.17951
2018-07-11 | 4.6694 | 0.39946
2018-07-12 | 7.9622 | 0.21829
2018-07-13 | 5.7919 | 0.17484
2018-07-14 | 7.7197 | 0.33148
2018-07-15 | 10.6445 | 0.41574
2018-07-16 | 7.6334 | 0.95011
2018-07-17 | 7.6333 | 3.5799
2018-07-18 | 7.774 | 2.8607
2018-07-19 | 7.7512 | 0.97532
2018-07-20 | 9.1372 | 1.2546
2018-07-21 | 9.8664 | 0.4947
2018-07-22 | 10.2708 | 0.30131
2018-07-23 | 10.4671 | 0.54886
2018-07-24 | 16.3464 | 0.72389
2018-07-25 | 8.6468 | 0.2664
2018-07-26 | 7.8564 | 0.46783
2018-07-27 | 10.1694 | 0.77684
2018-07-28 | 11.2985 | 1.128
2018-07-29 | 10.4509 | 1.1261
2018-07-30 | 10.071 | 0.85227
2018-07-31 | 10.433 | 0.68797
月平均值 | 10.0435 | 0.69934