## Sheet1
福建省污水处理厂出水COD、氨氮自行监测月统计表
污水处理厂名称：北峰城市污水处理厂 |  | COD处理月合格率：100 ％ | 氨氮处理月合格率：100 ％
日 期 | 出水COD自行监测 日平均值（mg/l） | 出水氨氮自行监测 日平均值（mg/l） | 异常情况备注
2019-05-01 | 5.7554 | 0.04717
2019-05-02 | 5.3093 | 0.02753
2019-05-03 | 3.855 | 0.03092
2019-05-04 | 3.8414 | 0.01697
2019-05-05 | 4.3352 | 0.02258
2019-05-06 | 4.3598 | 0.01717
2019-05-07 | 4.3456 | 0.0211
2019-05-08 | 3.9564 | 0.03441
2019-05-09 | 3.9464 | 0.05387
2019-05-10 | 3.9039 | 0.06124
2019-05-11 | 3.9036 | 0.15648
2019-05-12 | 4.7173 | 0.24669
2019-05-13 | 5.3792 | 0.18179
2019-05-14 | 5.4721 | 0.09353
2019-05-15 | 5.8634 | 0.07632
2019-05-16 | 5.1114 | 0.04268
2019-05-17 | 4.5656 | 0.0631
2019-05-18 | 3.9265 | 0.03233
2019-05-19 | 5.6616 | 0.02988
2019-05-20 | 5.5258 | 0.06049
2019-05-21 | 11.9065 | 0.40133
2019-05-22 | 5.8344 | 0.02735
2019-05-23 | 5.35 | 0.05009
2019-05-24 | 5.6198 | 0.09089
2019-05-25 | 5.2242 | 0.0554
2019-05-26 | 4.7512 | 0.05968
2019-05-27 | 5.2094 | 0.08753
2019-05-28 | 6.5228 | 0.08328
2019-05-29 | 6.0134 | 0.04162
2019-05-30 | 5.7491 | 0.06043
2019-05-31 | 5.6906 | 0.07959
月平均值 | 5.2131 | 0.075917